## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на низковольтный комплектный щиток защиты от импульсных перенапряжений систем

передачи данных, управления, контроля и измерения

## ЩЗИП–ТМ___                                                                              ТУ 3434-001-79740390-2007

(наименование согласовывается с  техническим отделом АО «Хакель»)

- Организация: ___________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________

Конт. телефон (________)___________________  факс (_______) ___________________

Фамилия________________Имя_____________________Отчество__________________

Должность _____________________________________ Подпись ___________________

2.Длина линии (расстояние)  ___м   до ЩЗИП и длина линии (расстояние)  ______м от ЩЗИП до защищаемого оборудования.

3.Условия прокладки линии (в городских условиях, в сельской местности, как-то иначе) горная местность__________________________________________________________________

4.Способ прокладки линии(-й): подземная, по эстакаде, воздушная, подвесной кабель (высота подвеса) наличие параллельно проложенных других линий связи или линий питания, возможные другие важные характеристики для определения воздействий на линию(и)__подземная (параллельно кабели АСУ ТП и  кабели электроснабжения до  0.4 кВ) ____________________________________________________________________________

5.Характеристики защищаемых линий:

| Тип интерфейса (сигнала) | Количество пар/жил проводников | Номинальное напряжение (Уровень сигнала) | Номинальный ток линии | Скорость передачи данных (частотный диапазон сигнала) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Характеристики подводимых к изделию кабелей:

- Вход (линия, подверженная внешним воздействиям):

| Тип кабеля | Количество проводников/пар в кабеле | Сечение проводников | Диаметр кабеля |
| --- | --- | --- | --- |

- Выход (к защищаемому оборудованию):

| Тип кабеля | Количество проводников/пар в кабеле | Сечение проводников | Диаметр кабеля |
| --- | --- | --- | --- |

.

7.Требуемое IP изделия _________________(требования к защитной оболочке).

8.Требуемый вид климатического исполнения ЩЗИП с учетом возможности установки системы обогрева внутри изделия (для УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3)   ______________________ По умолчанию ЩЗИП изготавливаются в варианте УХЛ4.

9.Характеристика ввода-вывода кабелей в изделие (сверху, снизу, иначе): __________________________________________________________________________________

10.	Существует ли необходимость поставки в составе  ЩЗИП комплекта ЗИП.  (Да , Нет)

- Вид взрывозащиты (при необходимости) _____________________________

- Требуемое количество изделий _____шт.

- Срок поставки ________________ (для согласования)

14.	Контактное лицо (проектировщик):

Фамилия__________________Имя__________________Отчество________________

Должность______________________________________Подпись ________________

Контактный телефон _(______)______________ e-mail:________________________